## 2026-01-24 (2)
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-24
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
2:12 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0 MWh y G3.2 de 1383,92MWh.
3:32 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L en proceso de arranque y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO:
INGENIERO DE TURNO:
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L en proceso de arranque y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
8:59 | UG30 sincronizada.
12:06 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 25-01-2026
18:00 | Se envía disponibilidad G3,0 en pruebas 164 Mwh y de G3.2 0 MWh para el 26/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 75 MW en pruebas y G3.2 F/L en pruebas consignación C2049161 programado al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luis Zapata
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO:
INGENIERO DE TURNO:
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
Se recibe unidad G3.0 en linea, G3.2 fuera de linea mantenimiento correctivo.
Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Luiz Zapata - Jose Saavedra

## 2026-01-01
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-01
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 2785,89 MWh y G3.2 de 0 MWh.
4:49 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 142 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713 al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea generando 90MW y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
13:06 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 02-01-2026
17:43 | Se envía disponibilidad G3,0 en 164 MWh y de G3.2 en 0 MWh para el 03/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 en línea generando 125 MWh en proceso aumento de carga y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713 programado al Ing. jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 en línea generando 125 MWh y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Juan Jaramillo - Marcelino Villadiego.

## 2026-01-02
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-02
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 2937.98 MWh y G3.2 de 0 MWh.
4:49 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 158 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713 al Ing. jefe de Turno Jose Leal y los ingenieros de operación Efren Diaz - Rogelio Garcia
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | José Leal
INGENIERO DE TURNO: |  | Efren Diaz - Rogelio García
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea generando 157MW y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
13:50 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 03-01-2026
16:17 | Se envía disponibilidad G3,0 en 164 MWh y de G3.2 en 0 MWh para el 04/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 en línea generando 157 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713 programado al Ing. jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 en línea generando 125 MWh y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Juan Jaramillo - Marcelino Villadiego.

## 2026-01-03
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-03
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 3794.59 MWh y G3.2 de 0 MWh.
4:49 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 158 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713 al Ing. jefe de Turno Jose Leal y los ingenieros de operación Efren Diaz - Rogelio Garcia
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | José Leal
INGENIERO DE TURNO: |  | Efren Diaz - Rogelio García
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea generando 157MW y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
6:09 | Disparo de ventilador inducido #2 por falla en unidad de lubricación.
8:30 | E/S nuecamente ventilador inducido #2 y secundario #2.
13:30 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 04-01-2026
15:29 | Se envía disponibilidad G3,0 en 164 MWh y de G3.2 en 0 MWh para el 05/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 en línea generando 157 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713 programado al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 en línea generando 157 MWh y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia

## 2026-01-04
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-04
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
1:02 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 3612.75 MWh y G3.2 de 0 MWh.
2:22 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 157 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713 al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luiz Zapata
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea generando 157MW y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
8:00 | Periodo 7=164MW, Periodo 8=140MW, Periodo 9=110MW, Periodo 12=115MW, Periodo 13=145MW, Periodo 14=164MW,
13:41 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 05-01-2026
17:27 | Se envía disponibilidad G3,0 en 164 MWh y de G3.2 en 0 MWh para el 06/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 en línea generando 157 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713 programado al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 en línea generando 157 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia

## 2026-01-05
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-05
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:45 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 3516.12 MWh y G3.2 de 0 MWh.
2:18 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 157 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713 al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luiz Zapata
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea generando 157MW y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
8:00 | Periodo 9=164MW, Periodo10=164MW, Periodo 11=164MW,
16:00 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 06-01-2026
16:24 | Se envía disponibilidad G3,0 en 164 MWh y de G3.2 en 0 MWh para el 07/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 en línea generando 156,65 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969 programado al Ing. jefe de Turno jose leal y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Efren diaz
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | José Leal
INGENIERO DE TURNO: |  | Efren Diaz - Rogelio García
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 en línea generando 157 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno José Leal y los ingenieros de operación Efren Diaz - Rogelio García

## 2026-01-06
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-06
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | José Leal
INGENIERO DE TURNO: |  | Efren Diaz - Rogelio García
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:50 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 3769.64 MWh y G3.2 de 0 MWh.
0:59 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 157 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713 al Ing. jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea generando 157MW y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
11:46 | disparo alimentador de carbón E con falla en válvula guillotina de descarga, se presenta atasco y causa desvíos
13;45 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 07-01-2026
14:45 | Se envía disponibilidad G3,0 en 164 MWh y de G3.2 en 0 MWh para el 08/01/2026
17:59 | Fuera de servicio por fuga en ciclón LG
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969 programado al Ing. jefe de Turno jose leal y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Efren diaz
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | José Leal
INGENIERO DE TURNO: |  | Efren Diaz - Rogelio García
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048713
19:45 | Se redespacha en aplicativo RIO los periodos del 01 al 24 del 07/01/2025 en 0MW.
21:10 | Se coordina con transelca (Freidel Villa) normalización de campo de salida de generación para unidad fuera de linea.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno José Leal y los ingenieros de operación Efren Diaz - Rogelio García

## 2026-01-07
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-07
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:20 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 2662.41 MWh y G3.2 de 0 MWh.
0:24 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048969 al Ing. jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Jaime García
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
13;45 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 08-01-2026
14:45 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0 MWh y de G3.2 en 0 MWh para el 09/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969 programado al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luiz Zapata
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea fuga en ciclon lado generador y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra- Luiz Zapata.

## 2026-01-08
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-08
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:20 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0MWh y G3.2 de 0 MWh.
0:24 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048969 al Ing. jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Josee Saavedra - Luiz Zapata.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
13;45 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 09-01-2026
14:45 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0 MWh y de G3.2 en pruebas post overhaul MWh para el 10/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969 programado al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luiz Zapata
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea fuga en ciclon lado generador y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra- Luiz Zapata.

## 2026-01-09
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-08
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:20 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0MWh y G3.2 de 0 MWh.
0:24 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048969 al Ing. jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Josee Saavedra - Luiz Zapata.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
13;45 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 10-01-2026
14:45 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0 MWh y de G3.2 en pruebas post overhaul MWh para el 11/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969 programado al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luiz Zapata
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea fuga en ciclon lado generador y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra- Luiz Zapata.

## 2026-01-10
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-10
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:20 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0MWh y G3.2 de 0 MWh.
0:24 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048969 al Ing. jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Josee Saavedra - Luiz Zapata.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Ernesto Muñoz Suárez
INGENIERO DE TURNO: |  | Efren Díaz - Rogelio García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
14:20 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 11-01-2026
15:14 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0 MWh y de G3.2 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 12/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969 programado al Ing. jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Jaime García - Liz Martinez - Marcelino Villadiego.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Liz Marttinez - Marcelino Villadiego
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea fuga en ciclon lado generador y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Jaime García - Liz Marttinez - Marcelino Villadiego

## 2026-01-11
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-11
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Liz Marttinez - Marcelino Villadiego
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:20 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0MWh y G3.2 de 0 MWh.
0:24 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048969 al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Efren Díaz - Rogelio García - Carlos Rodriguez
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 12-01-2026
Se envía disponibilidad G3,0 en 0 MWh y de G3.2 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 13/01/2026
Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969 programado al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez - Marcelino Villadiego
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia - Marcelino Villadiego
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia - Marcelino Villadiego

## 2026-01-12
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-12
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia -Marcelino Villadiego
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0MWh y G3.2 de 0 MWh.
2:50 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en proceso de arranque en pruebas C2048969 al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Luis Zapata - Jose Saavedra - Liz Martinez
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2048713
11:48 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 13-01-2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969 programado al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez - Efren Diaz
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia -Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia - Efren Diaz

## 2026-01-13
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-13
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia -Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0MWh y G3.2 de 0 MWh.
1:46 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en proceso de arranque en pruebas C2048969 al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Luis Zapata - Jose Saavedra
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2049161
14:35 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 14-01-2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2049161 programado al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez - Efren Diaz
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Jaime Garcia -Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Jaime Garcia -Efren Diaz

## 2026-01-14
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-14
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Marttinez - Marcelino Villadiego
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0MWh y G3.2 de 0 MWh.
5:08 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en proceso de arranque en pruebas C2048969 al Ing. jefe de Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Marttinez - Marcelino Villadiego
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento programado C2049161
7:20 | Disparo manual turbina por altas vibraciones G3.2
9:05 | Rodado tubina G3.2
14:23 | G3.2 sincronizada
14:35 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 15-01-2026
16:40 | Se envía disponibilidad G3,0 en 164 MWh en pruebas y de G3.2 270 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 16/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible fuga ciclón LG y G3.2 E/L generando 33 MWh en pruebas consiganción C2049161 programado al Ing. jefe de TurnoAmarildo Reales y los ingenieros de operación Rogelio García - Carlos Rodriguez - Efren Diaz
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Jaime Garcia - Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en ciclón LG y G3.2 F/L en mantenimiento C2048969
Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Carlos Rodriguez -Efren Diaz

## 2026-01-15
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-15
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Carlos Rodriguez -Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 367.34MWh y G3.2 de 2164.39 MWh.
2:50 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
3:20 | Inicia Rodad de Turbina G3.0
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L en proceso de arranque LG y G3.2 en linea generando 200MW a los Ing. jefe de D. Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | unidad G3.0 F/L en proceso de arranque LG y G3.2 en linea generando 60MW
7:35 | G3.0 sincronizada
16:29 | F/L por fuga en ducto descarga alimentador de carbón C
14:35 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 16-01-2026
16:40 | Se envía disponibilidad G3,0 en 164 MWh en pruebas y de G3.2 270 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 17/01/2026
16:57 | G3.2 alcanza carga de 155 Mwh brutos – 129 MWh netos
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L fuga descarga alimentador C y G3.2 E/L generando 156 MWh brutos - 130 Mwh en pruebas consiganción C2049161 programado al Ing. jefe de TurnoAmarildo Reales y los ingenieros de operación Rogelio García -Luis Zapata
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea por fuga en caldera, G3.2 en linea generando 170MW en prueba despues de mantenimiento correctivo
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Jose Saavedra

## 2026-01-16
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-16
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Carlos Rodriguez -Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de139.75MWh y G3.2 de 4276.02 MWh.
3:26 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L en proceso de arranque LG y G3.2 en linea generando 145MW a los Ing. jefe de D. Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea por fuga en caldera, G3.2 en linea generando 170MW en prueba despues de mantenimiento correctivo
7:35 | Inicia transferencia de combustible
11:14 | G3.0 sincronizada
14:20 | G3.0 F/L por fuga en hogar de caldera
14:47 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 17-01-2026
18:00 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0MWh indisponible y de G3.2 270 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 18/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 en linea generando 192MW a los Ing. jefe de A. Reales y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Jose Saavedra
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea por fuga en caldera, G3.2 en linea generando 192MW en prueba despues de mantenimiento correctivo
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Jose Saavedra

## 2026-01-17
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-17
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Carlos Rodriguez -Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de139.75MWh y G3.2 de 4276.02 MWh.
3:26 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L en proceso de arranque LG y G3.2 en linea generando 145MW a los Ing. jefe de D. Ortiz y los ingenieros de operación Carlos Rodriguez - Jaime Garcia.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Carlos Rodriguez - Jaime Garcia
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea por fuga en caldera, G3.2 en linea generando 170MW en prueba despues de mantenimiento correctivo
14:03 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 18-01-2026
15:48 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0MWh indisponible y de G3.2 270 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 19/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 en linea generando 225MW a los Ing. jefe de Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de línea por fuga en caldera y G3.2 en línea generando 225 MWh en prueba después de mantenimiento correctivo
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Jaime García - Liz Marttinez - Marcelino Villadiego

## 2026-01-18
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-18
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0 MWh y G3.2 de 4502.59 MWh.
3:26 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L en proceso de arranque LG y G3.2 en linea generando 232 MW al Ing. Ernesto Muñoz los ingenieros de operación Rogelio García - Efran Díaz
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Ernesto Muñoz Suárez
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio García - Efren Díaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea por fuga en caldera, G3.2 en linea generando 232 MW en prueba despues de mantenimiento correctivo
14:03 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 19-01-2026
15:48 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0MWh indisponible y de G3.2 270 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 20/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 en linea generando 205MW a los Ing. jefe de Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de línea por fuga en caldera y G3.2 en línea generando 205 MWh en prueba después de mantenimiento correctivo
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Jaime García - Liz Marttinez - Marcelino Villadiego

## 2026-01-19
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-19
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0 MWh y G3.2 de 5098.52 MWh.
3:26 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L en proceso de arranque LG y G3.2 en linea generando 217 MW al Ing. Ernesto Muñoz los ingenieros de operación Rogelio García - Efran Díaz
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Ernesto Muñoz Suárez
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio García - Efren Díaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea por fuga en caldera, G3.2 en linea generando 217 MW en prueba despues de mantenimiento correctivo
14:03 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 20-01-2026
15:48 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0MWh indisponible y de G3.2 270 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 21/01/2026
17:55 | Desincroniza UG3.2.
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 fuera de linea a los Ing. Jefe de David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 F/L en pruebas en proceso correctivo fugas en turbogrupo.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez.

## 2026-01-20
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-20
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
4:23 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0 MWh y G3.2 de 3798.11 MWh.
5:02 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L por fuga en caldera y G3.2 F/L por revisión de alarmas en excitatriz al Ing. A. Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luiz Zapata
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea por fuga en caldera, G3.2 fuera de linea por falla en la exictatriz
14:29 | Unidad G3.2 sincronizada
14:39 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 21-01-2026
16:56 | Se envía disponibilidad G3,0 en 0MWh indisponible y de G3.2 270 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 22/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 en linea generando 115MW a los Ing. Jefe de David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 E/L generando 115MW en pruebas.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez.

## 2026-01-21
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-21
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
2:30 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0 MWh y G3.2 de 963.21 MWh.
3:30 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L por fuga en caldera y G3.2 E/L generando 200MW en pruebas al Ing. A. Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luiz Zapata
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 fuera de linea por fuga en caldera, G3.2 en linea generando 200MW en prueba
14:19 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 22-01-2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 en linea generando 225MW a los Ing. Jefe de David Ortiz y los ingenieros de operación rogelio Garcia - efren diaz.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Efren diaz.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 E/L generando 219MW en pruebas.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Efren diaz.

## 2026-01-22
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-22
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:28 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0 MWh y G3.2 de 4963.77 MWh.
3:54 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L por fuga en caldera y G3.2 E/L generando 237MW en pruebas al Ing. Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en caldera y G3.2 en linea generando 237 MW
14:35 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 23-01-2026
16:40 | Se envía disponibilidad G3,0 en pruebas con rampa de entrada P1 y de G3.2 270 en pruebas CEN 72 Horas MWh para el 24/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L fuga descarga alimentador C y G3.2 E/L generando 156 MWh brutos - 130 Mwh en pruebas consiganción C2049161 programado al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Efren diaz.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Efren diaz.
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en hogar y G3.2 E/L generando 132MW en pruebas.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Efren diaz.

## 2026-01-23
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-23
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
2:12 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0 MWh y G3.2 de 4113.68 MWh.
3:14 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L indisponible en proceso reposicion de materil del lecho y G3.2 E/L generando 132MW en pruebas al Ing. Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | unidad G3.0 F/L indisponible por fuga en caldera y G3.2 en linea generando 130 MW en pruebas
14:35 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 24-01-2026
16:40 | Se envía disponibilidad G3,0 en pruebas 164 Mwh y de G3.2 270 en pruebas 0 MWh para el 25/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L fuga caldera y G3.2 F/L en pruebas consiganción C2049161 programado al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luis Zapata
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18.00 | Se recibe unidad G3.0 en proceso de arranque, G3.2 fuera de linea mantenimiento correctivo.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Luiz Zapata - Jose Saavedra

## 2026-01-24
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-24
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
2:12 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 0 MWh y G3.2 de 1383,92MWh.
3:32 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 F/L en proceso de arranque y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 F/L en proceso de arranque y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
8:59 | UG30 sincronizada.
12:06 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 25-01-2026
18:00 | Se envía disponibilidad G3,0 en pruebas 164 Mwh y de G3.2 0 MWh para el 26/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 75 MW en pruebas y G3.2 F/L en pruebas consignación C2049161 programado al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra - Luis Zapata
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea, G3.2 fuera de linea mantenimiento correctivo.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Luiz Zapata - Jose Saavedra

## 2026-01-25
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-25
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 927,12 MWh y G3.2 de 0MWh.
3:32 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 105 MW en prueba y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 105 MW en prueba y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
11:54 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 26-01-2026
13:00 | Se envía disponibilidad G3,0 en pruebas 164 Mwh y de G3.2 0 MWh para el 27/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 140 MW en pruebas y G3.2 F/L en Mantto correctivo al Ing. jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidadunidad G3.0 E/L generando 140 MW en pruebas - G3.2 fuera de linea mantenimiento correctivo.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo

## 2026-01-26
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-26
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 2857.53 MWh y G3.2 de 0MWh.
3:32 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 156 MW en prueba y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo al Ing. Ernesto Muñoz los ingenieros de operación Rogelio García - Efren Díaz
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Ernesto Muñoz Suárez
INGENIERO DE TURNO: |  | Efren Díaz - Rogelio García
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 157 MW en prueba y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
13:11 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 27-01-2026
17:30 | Se envía disponibilidad G3,0 en pruebas 164 Mwh y de G3.2 270 pruebas MWh para el 28/01/2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 158 MW en pruebas y G3.2 F/L en Mantto correctivo al Ing. jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidadunidad G3.0 E/L generando 157 MW en pruebas - G3.2 fuera de linea mantenimiento correctivo.
23:32 | E/S quemador A1 primer intento
23:40 | /S quemador A3 primer intento
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo

## 2026-01-27
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-27
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:00 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 3765.34 MWh y G3.2 de 0MWh.
3:32 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 140 MW en prueba y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo al Ing. Ernesto Muñoz los ingenieros de operación Rogelio García - Efren Díaz
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Ernesto Muñoz Suárez
INGENIERO DE TURNO: |  | Efren Díaz - Rogelio García
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 157 MW en prueba y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
6:25 | Inicia transferencia de combustible caldera UG3.2
9:05 | Termina transferencia de combustible caldera UG3.2
13:18 | CND solicita subir maxima carga UG3.0 con P14 al 18 autorizados, Ivan Hernandez
14:12 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 28-01-2026
17:00 | Se envía disponibilidad G3,0 en pruebas 164 Mwh y de G3.2 270 pruebas MWh para el 29/01/2026
17:00 | CND informa redespachos como sigue P17: 109 MWh; P18: 134 MWh y P19: 164 MWh. Aplicativo.
18:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 156 MW en pruebas y G3.2 F/L en arranque para pruebas al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Liz Martinez - Jaime García - Carlos Rodriguez.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez - Liz Martinez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 150 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L en proceso de arranque.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez - Liz Martinez

## 2026-01-28
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-28
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez - Liz Martinez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:09 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 3574.05 MWh y G3.2 de 0MWh.
1:00 | Sincroniza UG32
3:55 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 90 MWh cumpliendo despacho y G3.2 E/L generando 90 MWh en pruebas al Ing. Amarildo Reales y los ingenieros de operación Luiz Zapata - Jose Saavedra -Rogelio Garcia
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 157 MW en prueba y G3.2 fuera de linea por mantenimiento correctivo
14:21 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 29-01-2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 158 MW en pruebas y G3.2 en linea generando 200MW s al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación David Ortiz Martinez - Jaime García - Carlos Rodriguez.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 155 MWh cumpliendo despacho y G3.2 E/L generando 200 MWh en pruebas.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez

## 2026-01-29
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-29
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Jaime García - Carlos Rodriguez
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:28 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 2669.18 MWh y G3.2 de 3270.66MWh.
4:02 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 90 MWh cumpliendo despacho y G3.2 E/L generando 243 MWh en pruebas al Ing. Amarildo Reales y los ingenieros de operación Luiz Zapata - Jose Saavedra
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 96 MW en prueba y G3.2 en linea generando 252MW
6:20 | Se envia la disponibilidad G3.0-G3.2 30/01/2026
14:31 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 30-01-2026
17:02 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
18:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 96 MW en pruebas y G3.2 en linea generando 252MW s al Ing. jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Efren Diaz.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 96 MWh cumpliendo despacho y G3.2 E/L generando 250 MWh en pruebas.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno David Ortiz y los ingenieros de operación Jaime García - Carlos Rodriguez

## 2026-01-30
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-30
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | David Ortiz
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:17 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 2729.64 MWh y G3.2 de 5959.58 MWh.
3:52 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
4:23 | UG3.2 F/L por despacho.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 E/L generando 90 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L disponible en reserva al Ing. Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 90 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L disponible en reserva
6:20 | Se envia la disponibilidad G3.0-G3.2 01/02/2026
14:31 | Se recibe del XM despacho económico de G30 y G3.2 para el 31-01-2026
16::38 | Se recibe llamdaa CND (Jair Pardo) autorizando G3.0 a subir carga a 150 MWh P17 al P19
18:00 | Se entrega unidad G3.0E/L generando 130 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L disponible en reserva al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Rogelio Garcia - Efren Diaz.
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Rogelio Garcia - Efren Diaz
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea generando 150MW, G3.2 fuera de linea por despacho. En reserva.
18:06 | Se recibe llamdaa CND (Jair Pardo) autorizando G3.0 a bajar la carga a 115 MWh en perido 20
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Rogelio Garcia- Efren diaz

## 2026-01-31
Código: GENE-F03 |  | Título: Estado G3 y eventos diarios de operación
Versión: 0
Página 1 de 1 |  | Responsable: Gerente de Producción
Fecha: 01/06/2017
FECHA: | 2026-01-31
TURNO: |  | 00:00-06:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Jose Saavedra - Luiz Zapata
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
0:17 | Se registra generación diaria en el SIO para G3.0 de 2753,16 MWh y G3.2 de 677,43 MWh.
2:00 | Se envía a Gerencia de Energía reporte de generación y consumo unidades G3.0 y G3.2.
6:00 | Se entrega unidad G3.0 en linea generando 90M y G3.2 F/L disponible en reserva al Ing. Omar Fedullo y los ingenieros de operación Liz Martinez, Marcelino Villadiego, Juan Jaramillo.
TURNO: |  | 06:00 - 18:00
JEFE DE TURNO: |  | Omar Fedullo
INGENIERO DE TURNO: |  | Liz Martinez - Marcelino Villadiego- Juan Jaramillo
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
6:00 | Se recibe unidad G3.0 E/L generando 90 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L disponible en reserva
6:20 | Se envia la disponibilidad G3.0-G3.2 02/02/2026
14:31 | Se recibe del XM despacho económico de G30 con ramppa de salida y G3.2 para el 01-02-2026
18:00 | Se entrega unidad G3.0E/L generando 90 MWh cumpliendo despacho y G3.2 F/L disponible en reserva al Ing. jefe de Turno Amarildo Reales y los ingenieros de operación Jose Saavedra y Luis Zapata
TURNO: |  | 18:00 - 00:00
JEFE DE TURNO: |  | A. Reales
INGENIERO DE TURNO: |  | Luiz Zapata - Jose Saavedra
HH:MM | DESCRIPCIÓN EVENTO Y/O ACTIVIDAD
18:00 | Se recibe unidad G3.0 en linea generando 90MW, G3.2 fuera de linea por despacho. En reserva.
0:00 | Continuan en turno el Ing. Jefe de Turno A. Reales y los ingenieros de operación Luiz Zapata - Jose Saavedra